回　答　書

令和６年４月１７日

入札参加者  各 位

斑鳩町長  中 西 　 和 夫

（公印省略）

下記の入札業務に関して質疑がありましたので、回答いたします。

記

業務名称　斑鳩町立図書館空調設備更新工事

業務場所　斑鳩町興留１０丁目地内（町立図書館）

質疑１ 設計書及び特記仕様書のリモコンに関して 常時遠隔による運転状態の監視・点検・故障の予知をできる機器を選定とありますが、現場確認、及びヒアリングでは、更新済の他系統と同様、標準リモコンによる遠隔監視での対応で可能と考えられます。その理解でよろしいでしょうか。 回答１ 標準リモコン２個でグループ制御する仕様です。 また、遠隔監視の対応については、お見込みのとおりです。 質疑２ 設計書及び特記仕様書の加湿機能に関して 既設機器リストでは加湿器搭載となっていますが入札設計書には記載有りません。特記仕様書には「給水配管はバルブまで撤去とし、以降は残置とする」との記載があり、４月１１日の現場確認で「装着しているが給水は止めて現在は使用していない」との回答でした。加湿機能は見込まなくてよろしいでしょうか。 回答２ お見込みのとおり、加湿機能は不要です。

# Text boxes

【業務担当】

斑鳩町生涯学習課　竹内

ＴＥＬ　0745-75-7734

【入札担当】

斑鳩町政策財政課　渡辺

ＴＥＬ　0745-74-1001（内線254）

ＦＡＸ　0745-74-1011